|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rene boringer pt. – m3/år** | **Nye boringer – m3/år** | **SUM** |
|  | v. 900.000 | v. 1.300.000 | v. 900.000 | v. 1.300.000 |  |
| **Vandindvindingsområde** |  |  |  |  |  |
| Svenstrup | 115.000 |  | 235.000 |  | 350.000 |
| Borup | 325.000 |  |  |  | 325.000 |
| Nr. Dalby |  | 200.000 |  |  | 200.000 |
| Ejby | 220.000 |  | 130.000[[1]](#footnote-1) |  | 350.000 |
| Lyngen | 150.000 |  |  |  | 150.000 |
| Dalby Skov |  |  |  | 525.000[[2]](#footnote-2) | 525.000 |
| Ejby Hestehave |  |  |  | 100.000 | 100.000 |
| **SUM** | **810.000** | **200.000** | **365.000** | **625.000** | **2.000.000** |

Bilag 3

**Eksisterende rene boringer og mulige nye boringer -**

ved henholdsvis 900.000 og 1.300.000 m3/år oppumpet vandmængde

1. Øget oppumpning fra eksisterende boring - Harekær [↑](#footnote-ref-1)
2. 3 eller 4 nye boringer i Dalby Skov [↑](#footnote-ref-2)